## 表 紙
施 工 状 況 報 告 書
【戸建住宅用】
株式会社北日本建築検査機構
代表取締役 國安恵子 殿
建設住宅性能評価の申請を行うにあたり､施工状況報告書を提出します。
この施工状況報告書に記載する内容は､事実に相違ありません。
評価対象建築物の名称※
評価対象建築物の所在地※
工事施工者※ |  | 住所
氏名又は名称
電話
現場代理人
| 検査対象工程 |  | 検査年月日 | 評価員の署名 | 施工(管理)者の署名
第１回目
第２回目
第３回目
第４回目
［記入要領］
１.※印の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
２.｢検査対象工程｣､｢検査年月日｣､｢評価員の署名｣欄は、検査を行った評価員が検査終了後に記入してください。
３.｢性能表示事項｣欄の ( 等級) には、設計住宅性能評価時の等級を申請者が記入してください。
４.｢変更内容｣､｢関連図書｣､｢管理の時期｣､｢確認内容｣は、施工(管理)者が記入してください。
５.｢検査方法｣､｢判定結果｣は、検査を行った評価員が記入してください。

## 基 準
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
No.１
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | ［一次］ | ［二次］
構 | 耐震等級 |  | 部材の品質 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | ○部材の品質 | □ |  | □
造 | 耐風等級 | [13 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
の | 耐積雪等級
安 | 並びに |  | 土台・柱等 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □柱の小径 | □ | □
定 | 基礎方法 | [13 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
に | 及び形式 |  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | ○土台の継手位置 | □ |  | □
関
す | 耐震(倒壊) |  |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | □ |  | □
る | □ | 等級3
こ | □ | 等級2 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの | □ | □ | □
と | □ | 等級1 | [8 empty] | 埋込み長さ
| □ | 評価対象外 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置 | □ |  | □
耐震(損傷)
| □ | 等級3 | 耐力壁 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □筋かい耐力壁の | □ | □
| □ | 等級2 | (筋かいの場合） | [7 empty] | 位置、長さ |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| □ | 等級1 | [8 empty] | □筋かいの種類・ | □ | □
| □ | 評価対象外 | [8 empty] | 断面
| 耐震(その他) |  | (面材の場合） |  | □無 | □ |  | □ | □ |  | □面材の耐力壁 | □ | □ | □
| □ | 免震 | [8 empty] | の位置、長さ
| □ | その他 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □面材の種類、厚さ | □ | □ | □
耐風
| □ | 等級2 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □釘の種類と | □ | □ | □
| □ | 等級1 | [8 empty] | 面材の止め付け状態
|  |  | 準耐力壁 |  | □無 | □ |  | □ | □ |  | □準耐力壁 | □ | □ | □
| 耐積雪 | [9 empty] | の位置・長さ |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| □ | 等級2 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □垂れ壁、腰壁 | □ | □ | □
| □ | 等級1 | [8 empty] | の位置、長さ
| □ | 区域外 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □垂れ壁、腰壁の | □ | □ | □
巾と両隣の状況
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  | □面材の種類、厚さ | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  | □面材の高さ | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ | □ |  | □釘の種類と | □ | □ | □
止め付け状態
|  |  | 床組等 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □火打ちの位置・ | □ | □ | □
[11 empty] | 種類 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □火打ちと取り合う梁 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | ○火打ち材の | □ | □
止め付け状態
[5 empty] | □無 | □ |  | □ |  |  | □面材の種類､厚さ | □ | □ | □
[15 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □根太の寸法､間隔 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □根太の取付工法 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □釘の種類と | □ | □ | □
止め付け状態
|  |  | 屋根面 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □屋根勾配 | □ | □
[15 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □面材の | □ | □ | □
種類、厚さ
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □垂木の | □ | □ | □
寸法､間隔
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □釘の種類と | □ | □ | □
留付け状態
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
No.２
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
構 | 耐震等級 |  | 接合部(1) |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □接合金物の品質 | □ |  | □
造 | 耐風等級 | [13 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
の | 耐積雪等級 |  |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □筋かい端部の | □ |  | □
安 | 並びに | [9 empty] | の接合部
定 | 基礎方法 |  |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □柱脚、柱頭 | □ |  | □
に | 及び形式 | [9 empty] | の接合部
関 | [5 empty] | □ |  | □ |  |  | □床、屋根の接合部 | □ |  | □
す | 耐震(倒壊)
る | □ | 等級3 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □胴差しと通柱 | □ |  | □
こ | □ | 等級2 | [8 empty] | の接合部
と | □ | 等級1 | 基礎 １ |  | □無 | □ | □ |  |  |  | □基礎の配置 | □ | □
| □ | 評価対象外 | (寸法･配筋) | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 耐震(損傷) |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  | □根入れ深さ | □ | □ | □
| □ | 等級3
| □ | 等級2 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □立上り部分の高さ | □ | □
| □ | 等級1
| □ | 評価対象外 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □立上り部分の厚さ | □ | □ | □
耐震(その他)
| □ | 免震 |  |  |  | □ | □ | □ |  |  | □基礎底盤の寸法 | □ | □ | □
| □ | その他
| 耐風 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  | □主筋の径、位置 | □ | □ | □
| □ | 等級2
| □ | 等級1 |  |  |  | □ | □ |  |  |  | □補強筋の径、 | □ | □ | □
位置等
| 耐積雪 |  |  |  |  | □ | □ |  |  |  | ○開口周辺等の | □ | □ | □
| □ | 等級2 | [8 empty] | 補強
| □ | 等級1 | 横架材 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □床大梁の | □ | □ | □
| □ | 区域外 | [8 empty] | 断面、間隔 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □床小梁の | □ | □ | □
断面、間隔
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □小屋梁の | □ | □ | □
断面、間隔
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □胴差の | □ | □ | □
断面、間隔
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □根太の | □ | □ | □
断面、間隔
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □垂木の | □ | □ | □
断面、間隔
|  |  | 免震建築物 |  | □無 | □ | □ | □ |  | □ | □免震層 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □ |  | □ | □免震材料 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ |  | □ | □上部構造 | □ |  | □
[7 empty] | □ | □ |  | □ | □下部構造 | □ |  | □
[8 empty] | □ |  | □ | □落下・挟まれ防止 | □ |  | □
等
[10 empty] | □ | □表示 | □
[10 empty] | □ | □管理に関する計画 |  |  | □
| 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | 地盤 |  | □無 | □ | □ |  |  |  | □地盤の種類、 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
支持力
|  |  | 地業 |  | □無 | □ | □ |  |  |  | □地業の状態 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 基礎の構造方法及び形式等 |  | 基礎 ２ |  | □無 |  | □ |  |  |  | □基礎の構造方法 | □
|  |  | (形式) | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[7 empty] | □ |  |  |  | □基礎の形式 | □
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
No.３
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
火 | 感知警報 |  | 感知警報 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □
災 | 装置設置 |  | 装置 | [7 empty] | 設置場所 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
時 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ |  | □
の | □ | 等級4 | [8 empty] | 種別
安 | □ | 等級3 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □感知部分の | □ | □ | □
全 | □ | 等級2 | [8 empty] | 取付位置
に | □ | 等級1 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □感知部分の |  |  | □
関 | [10 empty] | 感度等
す | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □警報部分の | □
る | [10 empty] | 設置場所
こ | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □警報部分の性能 |  |  | □
と |  |  | 寝室 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □寝室の位置 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 脱出対策 |  | バルコニー |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □避難器具の | □ |  | □
| (3階以上) |  | 及び | [7 empty] | 設置 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| □ | 該当なし | 避難器具 |  |  | □ |  |  |  | □ | □直通階段に直接通 | □
ずるﾊﾞﾙｺﾆｰの有無
| 耐火等級 |  | 開口部 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □対象となる範囲 | □
| 〔開口部〕 | [13 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （等級４） |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □開口部の | □ |  | □
耐火性能
| 耐火等級 |  | 外壁、軒裏 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □対象となる範囲 | □
| 〔開口部以外〕 | [13 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| （等級４） |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □外壁の構造 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □軒裏の構造 | □ |  | □
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
No.４
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
劣 | 劣化対策 |  | 外壁の軸組 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □通気構造等の | □ |  | □
化 |  |  | ・枠組等 | [7 empty] | 状態 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
の | [5 empty] | □ |  | □ |  |  | □保存処理の方法 | □ | □ | □
軽 | □ | 等級3
減 | □ | 等級2 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | ○保存処理の状態 | □ |  | □
に | □ | 等級1
関 | [5 empty] | □ |  |  |  |  | □部材の小径
す
す | [5 empty] | □ |  |  |  |  | □部材の樹種
る
こ |  |  | 土台の防腐 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □部材の樹種 | □ | □ | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
と |  |  | 防蟻
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □薬剤処理の | □ |  | □
材料、状態
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □土台と外壁の | □
取合部（水切り等）
|  |  | 基礎高さ |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □地盤面から基礎 | □ | □ |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
上端までの高さ
|  |  | 床下換気 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □換気口(基礎開口) | □ | □ | □
|  |  | 防湿措置 | [7 empty] | の位置 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □換気口(基礎開口) | □ | □ | □
の大きさ
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □ねこ土台の寸法・ | □ | □ | □
形状
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □ねこ土台の位置 | □ | □ | □
[5 empty] | □無 | □ |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの打設範囲 | □ |  | □
[15 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの厚さ | □ |  | □
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルムの | □ |  | □
種類、厚さ
[6 empty] | □ |  | □ |  |  | □防湿フィルムの | □ |  | □
設置状態
|  |  | 地盤の防蟻 |  | □無 | □ | □ |  |  |  | □ｺﾝｸﾘｰﾄの | □ |  | □
[11 empty] | 打設範囲 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □土壌処理の材料 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  |  |  | □土壌処理の状態 | □ |  | □
|  |  | 小屋裏換気 |  | □無 | □ |  |  | □ |  | □給気口、排気口 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
の位置、大きさ
|  |  | 浴室・脱衣 |  | □無 | □ |  |  | □ |  | □浴室の防水措置 | □ |  | □
|  |  | 室の防水 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ | □ | □脱衣室の防水措置 | □ |  | □
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
No.５
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
維 | 維持管理 |  | 専用配管 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □コンクリート内 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
持 | 対策等級 | [9 empty] | 埋込み配管
管 | (専用配管) |  | 地中埋設管 |  | □無 | □ |  | □ |  |  | □屋内部の | □ |  | □
理 | [10 empty] | 地中埋設部 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
へ | □ | 等級3 |  |  |  | □ |  | □ |  |  | □外周部の | □ |  | □
の | □ | 等級2 | [8 empty] | 地中埋設部
配 | □ | 等級1 | 配管の |  | □無 | □ |  | □ | □ | □ | □配管の仕様等、 | □
慮 |  |  | 設置方法 | [7 empty] | 設置状態 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
に |  |  | 専用排水管 |  | □無 | □ |  | □ |  | □ | □排水管の掃除口 | □
関 |  |  | の清掃措置 | [7 empty] | (便所：腰掛式の場合 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
す | [10 empty] | は取り外しによる）
る | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □トラップの清掃措置 | □
こ | [10 empty] | (給排水設備品)
と |  |  | 配管点検口 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口の位置 | □
[15 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □開口と配管の関係 | □
温 | 省エネル |  | 躯体の断熱 |  | □無 | □ |  | □ | □ |  | □断熱材の種類－1 | □ | □ | □
熱 | ギー対策 |  | 性能 | [7 empty] | (床、土間床等の外周部） |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
環 | 等級 |  |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □断熱材の | □ |  | □
境 | [10 empty] | 保管、養生
に | □ | 等級4 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □床の断熱構造 | □ |  | □
関 | □ | 等級3
す | □ | 等級2 |  |  |  | □ |  | □ | □ |  | □土間床等の外周部 | □ |  | □
る | □ | 等級1 | [8 empty] | の断熱構造
こ | [5 empty] | □ |  |  | □ |  | □断熱材の種類－2 | □ | □ | □
と | [10 empty] | (屋根又は天井、壁)
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □屋根又は天井の | □ |  | □
断熱構造
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □壁の断熱構造 | □ |  | □
|  |  | 躯体の |  | □無 | □ |  |  | □ |  | □(防湿)気密層の種類 | □ |  | □
|  |  | 気密性 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □(防湿)気密層の位置 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □(防湿)気密層の | □ | □ | □
施工状態
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □基礎断熱工法の | □ |  | □
気密の措置
|  |  | 開口部の |  | □無 | □ |  |  | □ |  | □窓等の | □ |  | □
|  |  | 断熱性能等 | [7 empty] | 仕様・気密性 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □ドアの | □ |  | □
仕様・気密性
|  |  | 開口部の日 |  | □無 | □ |  |  | □ |  | □庇・軒等の状態 | □ | □ | □
|  |  | 射遮蔽性能 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □付属部材の設置状態 | □ |  | □
[6 empty] | □ |  |  | □ |  | □窓・ドアの仕様 | □ |  | □
施 工 状 況 報 告 書 【戸建住宅】
No.６
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
空 | ホルム |  | 居室の内装の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □製材等の有無 | □ |  | □
気 | アルデヒト |  | 仕上げ材 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
環 | 対策 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □特定建材の有無 | □ |  | □
境 | （居室）
に | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | □その他の建材の有無 | □ |  | □
関 | □ | 等級3
す | □ | 等級2 |  |  | □無 | □ |  |  |  | □ | （建材名： ） | □ |  | □
る | □ | 等級1 | [8 empty] | □建材の性能区分 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
こ | □ | 該当なし |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □建材の使用範囲 | □ |  | □
と
| （天井裏等） |  | 天井裏等の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □製材等の有無 | □ |  | □
|  |  | 下地材等 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| □ | 等級3 |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □特定建材の有無 | □ |  | □
| □ | 等級2
| □ | 該当なし |  |  |  | □ |  |  |  | □ | □その他の建材の有無 | □ |  | □
[5 empty] | □無 | □ |  |  |  | □ | （建材名： ） | □ |  | □
[11 empty] | □建材の性能区分 | □ |  | □ | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □建材の使用範囲 | □ |  | □
| 換気対策 |  | 居室の換気 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □機械換気設備 | □ |  | □
|  |  | 対策 | [7 empty] | の仕様・位置 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| □ | 機械換気 | （機械換気 |  |  | □ |  |  |  | □ | □主ダクト長さ、位置、 | □ |  | □
| □ | その他 | の場合） | [7 empty] | 曲がり、分岐
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □枝ダクト長さ、位置、 | □ |  | □
曲がり、分岐
[10 empty] | □ | □端末換気口の仕様 | □ |  | □
[11 empty] | ・位置 | □ |  | □
|  |  | 居室の換気 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □給排気口の位置等 | □ |  | □
|  |  | 対策 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □居室等出入口の | □ |  | □
通気措置
|  |  | 局所換気 |  | □無 |  |  |  |  | □ | □便所の換気措置 | □
|  |  | 対策 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | □浴室の換気措置 | □
[10 empty] | □ | □台所の換気措置 | □
光 |  |  | 単純開口率 |  | □無 |  |  |  | □ |  | □開口部の | □
・ | 単純開口率 |  | 及び方位別 | [7 empty] | 形状、形式 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
視 |  | % | 開口比
環
境 | 方位別開口比 | [7 empty] | □ |  | □開口部の寸法 | □ | □
に | 北： | % | [8 empty] | ( 高さ、巾、角度 )
関 | 東： | %
す | 南： | %
る | 西： | %
こ | 上： | %
と
音環境に関すること | 透過損失 |  | 開口部の |  | □無 | □ |  |  | □ |  | □開口部の遮音性能 | □ |  | □
| 等級 |  | 遮音性能 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 北： | 等級1
| 東： | 等級2
| 南： | 等級3 |  |  |  | □ |  |  | □ |  | □開口部の設置状況 | □ |  | □
| 西： | 該当なし
□選択
□否選択
施 工 状 況 報 告 書
No.７
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
高 | 高齢者等 |  | 部屋の配置 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □日常生活空間 | □
齢 | 配慮対策 | [9 empty] | の配置
者 | 等級 | [8 empty] | □ | □ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | □ |  |  | 適・不 | 適・不
等 | □ | 等級5 | [8 empty] | の設置
へ | □ | 等級4 | 段差 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □玄関出入口の段差 | □ | □
の | □ | 等級3
配 | □ | 等級2 | [7 empty] | □ | □玄関上り框の段差 | □ | □
慮 | □ | 等級1
に | [9 empty] | □ | □浴室出入口の段差 | □ | □ |  | 適・不 | 適・不
関
す | [9 empty] | □ | □バルコニー出入口 | □ | □
る | [10 empty] | の段差
こ | [9 empty] | □ | □その他の部分 | □ | □
と | [10 empty] | の段差
[10 empty] | □ | □日常生活空間外 | □ | □
の床の構造
|  |  | 階段 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □蹴上げ・踏面寸法 | □ | □
[15 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | □踏込み寸法 | □ | □
[10 empty] | □ | □まわり階段部分 | □ | □
の構成
[10 empty] | □ | □平面形状 | □
[10 empty] | □ | □すべり止め | □
|  |  | 手すり |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □階段の手すり | □ | □
[15 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | □便所の手すり | □ | □
[10 empty] | □ | □浴室の手すり | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □玄関の手すり | □ | □ | □
[9 empty] | □ | □ | □脱衣室の手すり | □ | □ | □
|  |  | 手すり |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □バルコニー | □ | □
|  |  | (転落防止 | [7 empty] | の手すり |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | のための | [6 empty] | □ | □2階以上の窓 | □ | □
|  |  | 手すり) | [7 empty] | の手すり
[10 empty] | □ | □廊下及び階段 | □ | □
の手すり
[9 empty] | □ | □ | □手すり固定状態 | □ | □ | □
[10 empty] | □ | □手すり子の間隔 | □ | □
|  |  | 通路・ |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □通路の幅員 | □ | □
|  |  | 出入口 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | の幅員 | [6 empty] | □ | □玄関出入口 | □ | □
の幅員
[10 empty] | □ | □浴室出入口 | □ | □
の幅員
[10 empty] | □ | □その他の出入口 | □ | □
の幅員
|  |  | 寝室･便所 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □浴室の広さ | □ | □
|  |  | ･浴室の広さ | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
[10 empty] | □ | □便所の広さ | □ | □
[10 empty] | □ | □便器種類(腰掛) | □ | □
[10 empty] | □ | □特定寝室の広さ | □ | □
施 工 状 況 報 告 書
No.８
検査方法 － Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
※の欄を施工（管理）者が記入のこと
| 性能表示 |  | 検査項目 |  | 施工状況報告欄※ | [5 empty] | 施工状況確認欄
| 事項(等級) |  |  |  | 変更等 | 関連図書 | 管理の時期 |  |  |  | 確認内容※ | 検査方法 |  |  | 判定結果及び指摘事項の記録
[5 empty] | の内容 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | 一次 | 二次
防 | 開口部 |  | 住戸の |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
犯 | 侵入防止 |  | 出入口 | [7 empty] | 施工状態 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
に | 対策 |  | (区分a) |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
関 |  |  | □対策あり | [7 empty] | 設置状態
す |  | 階 | □雨戸等含 |  |  | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・ | □ |  | □
る |  |  | □その他 | [7 empty] | 施工状態
こ |  |  | □該当なし
と |  |  | 外部からの | 開閉機構あり | □無 | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能・ | □ |  | □
|  |  | 接近が比 | [7 empty] | 施工状態 |  |  |  | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | 較的容易 |  |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・ | □ |  | □
|  |  | な開口部 | [7 empty] | 施工状態
|  |  | (区分ｂ) |  |  | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
|  |  | □対策あり |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
|  |  | □雨戸等含 | [7 empty] | 設置状態
|  |  | □その他 |  |  | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・ | □ |  | □
|  |  | □該当なし | [7 empty] | 施工状態
|  |  |  | 開閉機構なし | □無 | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
|  |  | その他の | 開閉機構あり | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ | □ | □
|  |  | 開口部 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
|  |  | (ａ及びｂに |  |  | □ |  |  |  | □ | □サッシの性能・ | □ |  | □
|  |  | 掲げるもの | [7 empty] | 施工状態
|  |  | 以外のもの） |  |  | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・ | □ |  | □
|  |  | (区分ｃ) | [7 empty] | 施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □戸・ガラスの性能・ | □ |  | □
|  |  | □対策あり | [7 empty] | 施工状態
|  |  | □雨戸等含 |  |  | □ |  |  |  | □ | □錠の数・性能・仕様・ | □ |  | □
|  |  | □その他 | [7 empty] | 設置状態
|  |  | □該当なし |  |  | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
|  |  |  | 開閉機構なし | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の位置 | □ | □ | □
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □ガラスの性能・ | □ |  | □
施工状態
[6 empty] | □ |  |  |  | □ | □雨戸等の性能・ | □ |  | □
施工状態
|  |  | 評価対象外 |  | □無 | □ |  |  |  | □ | □開口部の大きさ | □ | □ | □
|  |  | の開口部 | [11 empty] | 適 ・ 不適 | 適 ・ 不適
| 注) | １つの階ごとに１つの欄を使用し、2以上の階がある場合には、階の数だけ各欄を連結して使用する。